## 测试液
样品名称 | 检测指标 | 测试液成分 | 文献编号
根 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0 | C2014-031
根 | NH4+、NO3- | 0.1 mM NH4NO3, 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.3 mM MES, pH 6.0（检测NH4+时，自行去除测试液中K+） | C2014-024
根 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）, 0.1 mM KCl, 0.05 mM CdCl2, 0.3 mM MES, pH 5.8 | C2015-002
根毛 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0 | C2014-031
根毛 | NH4+、NO3- | 0.1 mM NH4NO3, 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.3 mM MES, pH 6.0（检测NH4+时，自行去除测试液中K+） | C2014-024
根毛 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）, 0.1 mM KCl, 0.05 mM CdCl2, 0.3 mM MES, pH 5.8 | C2015-002
根瘤 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0 | C2014-031
根瘤 | NH4+、NO3- | 0.1 mM NH4NO3, 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.3 mM MES, pH 6.0（检测NH4+时，自行去除测试液中K+） | C2014-024
根瘤 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）, 0.1 mM KCl, 0.05 mM CdCl2, 0.3 mM MES, pH 5.8 | C2015-002
茎 | Ca2+、H+、K+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1mM KCl, 0.1mM CaCl2, 0.1mM MgSO4, 0.1mM NaCl, 0.3mM MES, pH 6.0 | C2014-005
茎 | Na+ | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0 | C2014-031
茎 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）,0.1 mM KCl, 0.3 mM MES, pH 5.5 | C2015-020
木质部（同茎） | Ca2+、H+、K+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1mM KCl, 0.1mM CaCl2, 0.1mM MgSO4, 0.1mM NaCl, 0.3mM MES, pH 6.0 | C2014-005
木质部（同茎） | Na+ | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0 | C2014-031
木质部（同茎） | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）,0.1 mM KCl, 0.3 mM MES, pH 5.5 | C2015-020
微管形成层（同茎） | Ca2+、H+、K+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1mM KCl, 0.1mM CaCl2, 0.1mM MgSO4, 0.1mM NaCl, 0.3mM MES, pH 6.0 | C2014-005
微管形成层（同茎） | Na+ | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0 | C2014-031
微管形成层（同茎） | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）,0.1 mM KCl, 0.3 mM MES, pH 5.5 | C2015-020
保卫细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.5 | C2015-017
叶肉细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.5 | C2015-017
盐腺细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.5 | C2015-017
表皮细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.5 | C2015-017
花瓣 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.5 | C2015-017
花粉管 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM KCl, 0.1 mM NaCl, 1.6 mM H3BO4, 0.3 mM MES, 5% sucrose, pH 5.8 | C2014-010
种子 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.2 mM Na2SO4, 0.3 mM MES, pH 6.0 | C2014-001
植物悬浮细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1mM KCl, 0.05mM CaCl2,0.05mM MgCl2, 0.5mM NaCl, 0.1mM Na2SO4, 0.3mM MES, and 0.1% sucrose, pH 5.7 | C2013-019
植物悬浮细胞 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）, 0.1mM KCl, 0.3mM MES, and 0.1% sucrose, pH 6.0 | C2015-003
水稻原生质体 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1mM KCl, 0.05mM CaCl2,0.05mM MgCl2, 0.5mM NaCl, 0.1mM Na2SO4, 0.3mM MES, and 0.1% sucrose, pH 5.7 | C2013-019
水稻原生质体 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定） ,0.1mM KCl, 0.05mM CaCl2,0.05mM MgCl2, 0.5mM NaCl, 0.1mM Na2SO4, 0.3mM MES, and 0.1% sucrose, pH 5.7 | C2013-019
液泡 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.5 mM NaCl, 600 mM mannitol, 0.05mM MES, pH 7.2 | C2015-009
液泡 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）, 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.5 mM NaCl,600 mM mannitol, 0.05mM MES, pH 7.2 | C2013-005
酵母细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2 | 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM KCl, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 10 mM glucose, pH 6.0 | C2013-004
酵母细胞 | IAA | 酵母培养基稀释100倍 | 旭月方案
菌丝 | Ca2+、H+、K+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2，0.3 mM MES, pH 6.0 | C2012-003
硅藻（淡水） | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, 0.1% sucrose, pH 7.8 | C2014-019
绿藻（淡水） | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、、IAA | 0.24 mM CaCl2, 0.18 mM K2HPO4, 0.3 mM MgSO4, 0.19 mM NaCO3, pH 7.1 | C2014-007
藻（海水） | IAA | 1.75mM KCl, 1.76mM CaCl2, 80mM NaCl, 4.84mM MgSO4, 5.6mM glucose, pH8.1 | C2016-007
藻（海水） | H2O2、Ca2+ | 360mM NaCl, 2.0mM NaHCO3, 8.0mM KCl, 0.1mM Na2SO4, 0.1mM CaCl2, pH8.1 | C2016-007
大肠杆菌 | H+、K+、Na+ | 1.0 mM KCl, 1.0 mM NaCl, 0.1 mM HEPES, 1.0 mM glucose, pH 7.0 | 旭月方案
校正液中待测离子的浓度标准为高低浓度相差十倍，且包含测试液的待测离子浓度。以Ca2+为例：测试液0.1 mM CaCl2；高浓度校正液0.5 mM CaCl2；低浓度校正液0.05 mM CaCl2