## 测试液
样品名称 | 检测指标 | 测试液成分 | 文献编号
根 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2 | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2014-031
根 | NH4+、NO3- | 0.1 mM NH4NO3, 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.3 mM MES, pH 6.0（检测NH4+时，自行去除测试液中K+） | C2014-024
根 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）, 0.1 mM KCl, 0.3 mM MES, pH 5.8 | C2015-002
根 | Cu2+ | **mM Cu(NO3)2（根据实验Cu2+处理浓度定）,0.1mM Ca(NO3)2,0.1mM MgSO4,0.1mM KNO3,1.0mM NaNO3,0.3mM MES
根 | Pb2+ | **mM Pb(NO3)2（根据实验Pb2+处理浓度定），0.05mM KNO3，0.05mM NaNO3，0.3mM MES， pH6.0
根 | IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH （pH值根据客户培养环境确定） | C2018-016
根毛 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2014-031
根毛 | NH4+、NO3- | 0.1 mM NH4NO3, 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.3 mM MES, pH 6.0（检测NH4+时，自行去除测试液中K+） | C2014-024
根毛 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）, 0.1 mM KCl, 0.3 mM MES, pH 5.8 | C2015-002
根瘤 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2014-031
根瘤 | NH4+、NO3- | 0.1 mM NH4NO3, 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.3 mM MES, pH 6.0（检测NH4+时，自行去除测试液中K+） | C2014-024
根瘤 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）, 0.1 mM KCl, 0.3 mM MES, pH 5.8 | C2015-002
茎 | Ca2+、H+、K+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1mM KCl, 0.1mM CaCl2, 0.1mM MgSO4, 0.1mM NaCl, 0.3mM MES, pH 6.0（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2014-005
茎 | Na+ | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0 | C2014-031
茎 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）,0.1 mM KCl, 0.3 mM MES, pH 5.5 | C2015-020
木质部（同茎） | Ca2+、H+、K+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1mM KCl, 0.1mM CaCl2, 0.1mM MgSO4, 0.1mM NaCl, 0.3mM MES, pH 6.0（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2014-005
木质部（同茎） | Na+ | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0 | C2014-031
木质部（同茎） | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）,0.1 mM KCl, 0.3 mM MES, pH 5.5 | C2015-020
微管形成层（同茎） | Ca2+、H+、K+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1mM KCl, 0.1mM CaCl2, 0.1mM MgSO4, 0.1mM NaCl, 0.3mM MES, pH 6.0（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2014-005
微管形成层（同茎） | Na+ | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.0 | C2014-031
微管形成层（同茎） | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）,0.1 mM KCl, 0.3 mM MES, pH 5.5 | C2015-020
保卫细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.5（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2015-017
叶肉细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.5（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2015-017
盐腺细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.5（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2015-017
表皮细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.5（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2015-017
花瓣 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 6.5（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2015-017
花粉管 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM KCl, 0.1 mM NaCl, 1.6 mM H3BO4, 0.3 mM MES, 5% sucrose, pH 5.8（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2014-010
种子 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.2 mM Na2SO4, 0.3 mM MES, pH 6.0（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2014-001
植物悬浮细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1mM KCl, 0.05mM CaCl2,0.05mM MgCl2, 0.5mM NaCl, 0.1mM Na2SO4, 0.3mM MES, and 0.1% sucrose, pH 5.7（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2013-019
植物悬浮细胞 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）, 0.1mM KCl, 0.3mM MES, and 0.1% sucrose, pH 6.0 | C2015-003
水稻原生质体 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1mM KCl, 0.05mM CaCl2,0.05mM MgCl2, 0.5mM NaCl, 0.1mM Na2SO4, 0.3mM MES, and 0.1% sucrose, pH 5.7（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2013-019
水稻原生质体 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定） ,0.1mM KCl, 0.05mM CaCl2,0.05mM MgCl2, 0.5mM NaCl, 0.1mM Na2SO4, 0.3mM MES, and 0.1% sucrose, pH 5.7 | C2013-019
液泡 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.5 mM NaCl, 600 mM mannitol, 0.05mM MES, pH 7.2（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2015-009
液泡 | Cd2+ | ** mM Cd2+（根据实验Cd2+处理浓度定）, 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.5 mM NaCl,600 mM mannitol, 0.05mM MES, pH 7.2 | C2013-005
酵母细胞 | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、O2、H2O2 | 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM KCl, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 10 mM glucose, pH 6.0（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2013-004
酵母细胞 | IAA | 酵母培养基稀释100倍 | 旭月方案
菌丝 | Ca2+、H+、K+、Cl-、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2，0.3 mM MES, pH 6.0（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2012-003
硅藻（淡水） | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、H2O2、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, 0.1% sucrose, pH 7.8（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | C2014-019
绿藻（淡水） | Ca2+、H+、K+、Na+、Cl-、Mg2+、O2、、IAA | 0.1 mM KCl, 0.1 mM CaCl2, 0.1 mM MgCl2, 0.5 mM NaCl, 0.3 mM MES, 0.2 mM Na2SO4, pH 7.1（检测Cl-时，需要去除测试液中的NO3-） | 联盟方案
藻（海水） | IAA | 1.75mM KCl, 1.76mM CaCl2, 80mM NaCl, 4.84mM MgSO4, 5.6mM glucose, pH8.1 | C2016-007
藻（海水） | H2O2、Ca2+ | 360mM NaCl, 2.0mM NaHCO3, 8.0mM KCl, 0.1mM Na2SO4, 0.1mM CaCl2, pH8.1 | C2016-007
大肠杆菌 | H+、K+、Na+ | 1.0 mM KCl, 1.0 mM NaCl, 0.1 mM HEPES, 1.0 mM glucose, pH 7.0 | 联盟方案
愈伤组织 | H+、K+、Na+ | 0.1 mM NaCl, 0.1 mM KCl, 0.2 mM CaCl2,0.1 mM MgCl2, 2.5 % sucrose, pH 5.7 （adjusted with KOH and HCl.） | C2015-025

## 根部检测位点
分生区： | 距离根尖200μm（拟南芥为120μm）
伸长区： | 距离根尖500μm（拟南芥为400μm）
成熟区： | 出现根毛的区域
样品名称 | 检测指标 | 研究领域 | 处理试剂 | 检测部位（纯数字代表距根尖距离） | 文献编号
拟南芥 | Na+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2014-023
拟南芥 | K+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2014-023
拟南芥 | H+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2014-023
拟南芥 | Ca2+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2014-023
水稻 | Ca2+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2015-005
所有植物 | Ca2+ | 干旱胁迫 |  | 分生区、伸长区 | C2014-012
所有植物 | H2O2 | 干旱胁迫 |  | 分生区、伸长区 | C2014-012
所有植物 | Ca2+ | 低温胁迫 |  | 分生区 | C2015-005
未提到植物 | Na+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2014-023
未提到植物 | K+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2014-023
未提到植物 | H+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2014-023
未提到植物 | Ca2+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2014-023
棉花 | Na+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2013-026
棉花 | K+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2013-026
棉花 | H+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2013-026
玉米 | Na+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2009-005
玉米 | K+ | 盐胁迫 | NaCl | 分生区 | C2009-005
浮萍 | Cd2+ | 重金属胁迫 | Cd | 扫点（0/50/100/200/400/800/1200 μm）,定吸收最大点 | F2007-002
浮萍 | NH4+ | 营养胁迫/植物营养 |  | 扫点（0/50/100/200/400/800/1200 μm）,定吸收最大点 | F2007-002
浮萍 | NO3- | 营养胁迫/植物营养 |  | 扫点（0/50/100/200/400/800/1200 μm）,定吸收最大点 | F2007-002
油菜 | H+ | 营养胁迫/植物营养 |  | 距静止中心600 μm | C2015-027
油菜 | NO3- | 营养胁迫/植物营养 |  | 距静止中心600 μm（根据经验，吸收位置一般在距根尖>10 mm或者更多） | C2015-027
水稻 | Cd2+ | 重金属胁迫 | Cd | 距静止中心100 μm | C2015-020
杨树 | Cd2+ | 重金属胁迫 | Cd | 400 μm | C2015-001
油菜 | Cd2+ | 重金属胁迫 | Cd | 距第一根根毛400 μm | C2015-002
小麦 | K+ | 营养胁迫/植物营养 |  | 14 mm | C2014-024
小麦 | NH4+ | 营养胁迫/植物营养 |  | 20 mm | C2014-025
小麦 | NO3- | 营养胁迫/植物营养 |  | 25 mm（根据经验，吸收位置一般在距根尖>10 mm或者更多） | C2014-025
杨树 | NH4+ | 营养胁迫/植物营养 |  | 10 mm | C2013-010
杨树 | NO3- | 营养胁迫/植物营养 |  | 10 mm（或者>10 mm） | C2013-010
杨树 | H+ | 营养胁迫/植物营养 |  | 10 mm | C2013-010
拟南芥 | NO3- | 营养胁迫/植物营养 |  | 成熟区（后部，距根尖>10 mm或者更多） | C2013-008
水稻 | NO3- | 营养胁迫/植物营养 |  | 成熟区（后部，距根尖>10 mm或者更多） | C2012-021
烟草 | H+ | 营养胁迫/植物营养 | 缺Fe胁迫 | 根毛 | C2010-001